# TIP			80		110		110I		110S		110SI		110 s F30		110 F60

debljina

panela			80 mm		110mm		110mm		110mm		110mm		110mm			110mm

visina

panela			1500-3050mm		1500-5500mm		1500-5500mm		1500-11000mm	1500-6000mm		1500-6000mm			1500-3450mm

širina

panela			600-1240mm		600-1240mm		600-1240mm		600-1240mm		600-1240mm		600-1240mm			600-1240mm

konstrukcija

okvira			aluminj/drvo	željezo/aluminj	željezo/aluminij	željezo/aluminij	željezo/aluminij	željezo/aluminij		željezo/aluminij

drveni dio			10mm,obješen	18-20mm, dio		18-20mm,dio		14-18mm,obješen	14-18mmobješena	14-18mm,vatro 		18-20mm,vatro.

iveral			na konstruk	konstrukcije	konstrukcije	na konstrukc.	na konstrukc.	otporna, klasa		otporna klasaa2,

b1/m1, obješena		dio konstrukcije

na konstrukc.

vatro			vatrootporna	vatrootporna	vatrootporna	vatrootporna	vatrootporna	30 minuta			60 minuta

sigurnost			klasab1/m1		klasab1/m1		klasab1/m1		klasab1/m1		klasab1/m1		vatrootporna		vatrootporna

opcija		opcija		opcija		opcija		opcija

vertikalni			anodizirani		anodizirani		anodizirani		anodizirani		anodizirani		anodizirani			anodizirani

profili			aluminij zatv.	aluminij zatv.	aluminij zatv.	aluminij s		aluminij s		aluminij zatv.		aluminij zatv.

gum.  prof.		gum. profil.		gum. profil.		magnetnim		magn. trak.		magn. trak.,		gumi prof.

nevidlj. kada	trakama		i gumi. zatv..	zap. gum. profil.		vatrootp.

zatvrar.		i dvoSTRUK.	profili 		vatrootp.  prof.		trak., nevidlj.

gum. profil.		nevidlj.uz		uz zatv. stijene		uz zatv. stijene

zatv.

tlačni			aluminij. Crna	aluminij. Crna	aluminij. Crna	aluminij. Crna	aluminij. Crna	aluminij. Crna		aluminij. Crna

zatvarači			dvostr. gum. zatv.	dvostr. gum. zatv.	dvostr. gum. zatv.	dvostr. gum. zatv.	dvostr. gum. zatv.	dvostr. gum. zatv.		dvostr. gum. zatv.

i vatrootp. trak.	i vatrootp. trak.

uporaba tlačnih

zatvarača stijene		ručna		ručna		ručna		ručna ili električna	ručna ili električna	ručna			ručna

prolazna vrata		jednokrilna u panelu	jed. ili dvokrilna	jed. ili dvokrilna	jed. ili dvokrilna	jed. ili dvokrilna	jed. ili dvokrilna

ili fiksna vrata 	vrata u panelu,	vrata u panelu	vrata u panelu	vrata u panelu	vrata u panelu

ili fiksna JEDN. vrata	ili fiksna JEDN. vrata	ili fiksna JEDN. vrata	ili fiksna jedn. vrata	ili fiksna jedn. vrata

zvučna izolacija		36.40,42 i 44dB Rw	38,41,43,46 i 52dB Rw	38,41,43,46 i 52dB Rw	37,43,47,50 i 53dB Rw	37,43,47,50 i 53dB Rw	37,43,47,50 i 53dB Rw		46 dB Rw

težina (ovisno o

zvučnoj izolaciji)		20-37kg/m2		33-55kg/m2		33-55kg/m2		31-52kg/m2		31-52kg/m2		33-54kg/m2			45 kg/m2

izmerjene vrijednosti zvučne izolacije izmjerjene su prema iso 140, rw faktor određen prema iso 717.	testni izvještaji isporučivi su na zahtjev. ostale varijante moguće su na poseban zahtjev.

vatrotpornost testirana po nen 6060, bs 476 in nbn 713.020.					vaš parthos distributer će vas opsrbiti detaljnim (tehničkim) informacijami